## Sheet1
CUADRO DE CARGAS
CLIENTE _____________________________________________________________
SOLICITUD __________________
INCREMENTEO DE CARGA PARA _____KW
NUEVA CONEXIÓN PARA _____KW
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA ____KW
UBICACIÓN AV._____________________ N°_____URB.__________DISTRITO__________
FECHA______________
ITEM | DESCRIPCION | POTENCIA NOMINAL (KW) | CANTIDAD | POTENCIA INSTALADA (KW) | FACTOR DE DEMANDA (%) | MAXIMA DEMANDA(KW)
1 | iluminacion led 8W | 0.008 | 5 | 0.04 | 100% | 0.04
2 | iluminacion led 18W | 0.018 | 3 | 0.054 | 100% | 0.054
3 | Refrigerador | 0.25 | 2 | 0.5 | 60% | 0.3
4 | Televisor | 0.12 | 1 | 0.12 | 60% | 0.072
[5 empty] | TOTAL (KW) | 0.466
POT.MIN.(KW)
Firma de Ingeniero Electricista Habilitado
Nombres y Apellidos
CIP N°